Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области

Обосновывающие материалы

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Электрическая энергия	3

1.2	Тепловая энергия	3

1.3	Водоснабжение	3

1.4	Водоотведение	4

1.5	Газоснабжение	4

1.6	Твердые коммунальные отходы	4

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ЯМ-ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

3.1	Система электроснабжения	9

3.2	Система теплоснабжения	11

3.3	Система водоснабжения	15

3.4	Система водоотведения	17

3.5	Система газоснабжения	20

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	20

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	23

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	35

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	35

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	35

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	35

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	35

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	35

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	36

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	39

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	42

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	44

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2020-2040 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Ям-Тесовском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Информация по общему объему отпущенной электрической энергии на территории Ям-Тесовского сельского поселения за 2019 не предоставлена, т.к. отчетная информация по поводу реализации услуг в разрезе сельских поселений в филиале не ведется.

Услуги по электроснабжению на территории Ям-Тесовского сельского поселения осуществляет Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети».

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию.

Таблица 1.1

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, 2019 г. | 2024 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Потребность в электроэнергии, тыс. кВт/ч в год | данные не предоставлены | нет данных | нет данных |

## Тепловая энергия

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Ям-Тёсовского сельского поселения осуществляет выработку тепловой энергии 2 отопительные котельные, расположенные в д. Ям-Тесово и п. Приозерный.

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением на территории Ям-Тёсовского сельского поселения осуществляет ООО «Лужское тепло».

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеет печное отопление, котлы на твердом топливе.

Таблица 1.2

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, 2019 г. | 2024 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал в год | 1382,93 | 2166,4 | 2166,4 |

## Водоснабжение

Централизованное водоснабжение осуществляется в д. Ям-Тесово, п. Приозерный, д. Савлово, д. Надбелье и л. Печково.

На территории Ям-Тёсовского сельского поселения услуги по обеспечению населения холодной водой оказывает ГУП «Леноблводоканал».

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского поселения являются подземные воды.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных домовладений.

В таблице 1.3 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на водоснабжение.

Таблица 1.3

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, 2019 г. | 2024 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Потребление питьевой воды, тыс. м3 в год | 99,27 | 212,2 | 224,8 |

## Водоотведение

На территории Ям-Тесовского сельского поселения централизованная система водоотведения действует только в д. Ям-Тесово и п. Приозерный.

На территории Ям-Тёсовского сельского поселения услуги по отведению сточных вод оказывает ГУП «Леноблводоканал».

Канализационные очистные сооружения имеются в д. Ям-Тесово и п. Приозерный.

Ливневая канализация в населенных пунктах Ям-Тесовского сельского поселения отсутствует.

Таблица 1.4

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, 2019 г. | 2024 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Отведение сточных вод, тыс. м3 в год | 73,63 | 71,7 | 73,6 |

## Газоснабжение

Согласно ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на территории Ям-Тёсовского сельского поселения отсутствуют газораспределительные сети природного газа.

Населенные пункты Ям-Тёсовского сельского поселения сетевым природным газом не обеспечены.

Населенным пунктам, не подключаемым к системе газоснабжения будет поставляться сжиженный баллонный газ, как и в настоящее время.

В таблице 1.5 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на газоснабжение

.

Таблица 1.5

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, 2019 г. | 2024 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Потребление природного газа, тыс. м3 в год | - | - | - |

## Твердые коммунальные отходы

Сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные, в настоящее время занимается специализированное предприятие – региональный оператор Ленинградской области – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Единственным лицензированным объектом размещения ТКО и ПО Лужского муниципального района является полигон ООО «Авто-Беркут» (Мшинское сельское поселение), где происходит захоронение ТКО I–IV класса опасности, согласно имеющейся лицензии.

Применяется контейнерная система сбора.

Система сбора и удаление отходов представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Населенный пункт | Наличие системы сбора и удаления отходов | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера, шт./м3 | Обустроены ли площадки в соответствии со СанПиН 2.1.2.2645-10 | Периодичность вывоза ТКО (дни недели, часы, количество рейсов в день) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бор | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Бутково | да | 1 | 2/ 0,75 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Волкино | да | 1 | 2/ 0,75 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Вяжищи | да | 1 | 2/ 0,75 | да | В 2019 время по звонку |
| д.Горыни | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Жерядки | да | 1 | 2/ 0,75 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Запередолье | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Заполье | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Заручье | да | 1 | 2/ 0,75 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Заслуховье | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Клуколово | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Клюкошицы | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Милодеж | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Моровино | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Надбелье | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Никулкино | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| п. Приозерный | да | 2 | 2/12 +1/6 | да | 2 раза в неделю |
| д. Пристань | да | 2 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Савлово | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Усадищи | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| п. Чолово | да | 3 | 3/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д.Щупоголово | да | 1 | 1/12 | да | В 2019 время по звонку |
| д. Ям-Тесово | да | 2 | 3/12 | да | 2 раза в неделю |

Население, проживающее в многоквартирных и частных жилых домах, выносят коммунальные отходы в металлические контейнеры. Отходы отгружаются региональным оператором Ленинградской области.

Контейнеры находятся на балансе администрации Ям-Тесовского сельского поселения.

На контейнерных площадках количество мусоросборников не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами количество (более 5 штук).

Площадки для мест накопления ТКО имеют бетонное покрытие, вид площадки – открытая, материал ограждения – металл, вид контейнеров – поверхностный.

Оборудование на всех контейнерных площадках соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (есть ограждений, контейнера стоят на твердом водонепроницаемом покрытии). Все площадки расположены на расстоянии 20-100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.

Накопление КГО осуществляется в бункеры объемом 12 м3, расположенные на контейнерных площадках.

Общий объем твердых коммунальных отходов, определенный расчетным методом, в Ям-Тесовском сельском поселении в 2019 году составил 11235,97 м3 (отходы от населения – 9305,98 м3 (с учетом КГО), от предприятий и организаций – 1929,99 м3). Учитывая, что КГО населения составляет в среднем 5% от ТКО, объем крупногабаритных коммунальных отходов составит 465,15 м3. Расчет объемов образующихся твердых коммунальных отходов на территории Ям-Тесовского сельского поселения в соответствии с предоставленными исходными данными и используемыми нормами накопления отходов.

Прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, 2019 год | 2024 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Объем коммунальных отходов, тыс. м3 | 11,23597 | 11,40583 | 12,04706 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ЯМ-ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Ям-Тесовского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение качества и надежности теплоснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва тепловых мощностей |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям |
| 4 | Водоотведение | - улучшение экологической обстановки в сельском поселении - снижение сбросов сточных вод в почву и водные объекты |
| 5 | Газоснабжение | - улучшение степени благоустройства |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Услуги по электроснабжению на территории Ям-Тесовского сельского поселения осуществляет Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети».

Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения Ям-Тесовского сельского поселения централизованная. Источником питания распределительной сети 10 кВ на территории Ям-Тёсовского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» с двумя трансформаторами по 6300 кВА (год ввода в эксплуатацию – 1979 г.), расположенная в д. Вяжищи.

По территории поселения проходят следующие воздушные линии регионального значения:

- 110 кВ:

ВЛ 110 кВ «Милодежская-1» (ПС № 260 «Милодеж» - ПС № 31 «Рогавка»),

ВЛ 110 кВ «Чоловская-1» (ПС № 423 «Чолово» - ПС № 260 «Милодеж»),

ВЛ 110 кВ «Торковичская – 1» (ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодеж»);

- 35 кВ:

ВЛ 35 кВ «Оредежская-2» (ПС № 35 «Оредеж» - ПС № 260 «Милодеж»),

ВЛ 35 кВ «Тёсовская-5» (ПС № 7 «Тёсово-4» - ПС № 260 «Милодеж»).

Протяженность сетей электроснабжения (ВЛ-10 кВ) составляет 230,4 км.

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Ям-Тесовского сельского поселения необходимо проводить своевременный ремонт основного технологического оборудования.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, маслонаполненные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Маслонаполненные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,11 | 3,27 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Оборудование трансформаторных подстанций, линии электропередачи, опоры линий электропередач требуют проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением на территории Ям-Тёсовского сельского поселения осуществляет ООО «Лужское тепло».

Характеристика системы теплоснабжения

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Ям-Тёсовского сельского поселения осуществляет выработку тепловой энергии 2 отопительные котельные. Суммарная установленная мощность котельных составляет 5,59 Гкал/ч.

Информация по источнику теплоснабжения представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Ям-Тёсовского сельского поселения

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – Уголь/щепа |
| 1 | Котельная д. Ям-Тёсово (новая) | КВм-ГФ 2,0-2 | 2 | н/д | 1,72 1,72 | 3,44 | 174 | н/д | - | н/д |
| 2 | Котельная п. Приозерный (новая) | КВм-ГФ 1,25-2 | 2 | н/д | 1,075 1,075 | 2,15 | 179 | н/д | - | н/д |

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеет печное отопление, котлы на твердом топливе.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в дер. Ям-Тёсово – 2,327 м, в пос. Приозёрный – 1,310 м.

Баланс мощности ресурса

Таблицы 3.3

Баланс установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной нагрузки сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Ям-Тёсово | 3,44 | 3,44 | 0 |
| 2 | Котельная п. Приозерный | 2,149 | 2,149 | 0 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.5

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2019 г. |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | - |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Информация по тарифам на тепловую энергию в 2020 г. представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Тариф, руб./Гкал Ям-Тесово | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 4277,66 | I полугодие |
| 4372,98 | II полугодие |
| Тариф, руб./Гкал пос. Приозерный | Период действия тарифа |
| 5104,84 | I полугодие |
| 5427,11 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в замене.

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории Ям-Тёсовского сельского поселения услуги по обеспечению населения холодной водой оказывает ГУП «Леноблводоканал».

Характеристика системы водоснабжения

Централизованное водоснабжение осуществляется в д. Ям-Тесово, п. Приозерный, д. Савлово, д. Надбелье и л. Печково.

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского поселения являются подземные воды.

Во всех населенных пунктах вода, поднимаемая из артезианских скважин, напрямую без водоочистки поступает в распределительную сеть. В п. Приозерный, д. Печково, д. Савлово имеются водонапорные башни.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных домовладений.

По результатам анализов вода, добываемая из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: мутность в д. Савлово, д. Ям-Тесово, железо в д. Савлово, д. Ям-Тесово.

Информация по источникам водоснабжения представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производи тельность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Ям-Тесово арт.скважина №2763/1 | 1969 | - | 100 | 259 | да |
| д.Ям-Тесово арт.скважина №2557 | 1965 | - | 100 | 432 | да |
| д.Ям-Тесово арт.скважина №3558 | 1985 | - | 100 | 691 | да |
| д.Надбелье арт.скважина№1392/1 | 1958 | - | 100 | 95 | да |
| д.Савлово артскважина №2655/1 | 1960 | - | 100 | 95 | да |
| п.Приозерный артскважина №3045/1 | 1974 | - | 100 | 259 | да |
| п.Приозерный арт.скважина №3045/2 | 1974 | - | 100 | 345 | да |
| д.Печково арт.скважина №2647 | 1967 | - | 100 | 95 | да |

Протяженность сетей на начало 2020 года представлена в таблице 3.8. Водопроводная сеть ХВС, представленная чугунными и стальными трубами различного диаметра (от 50 до 100 мм). Водопроводная сеть ХВС формируется уже более 45 лет. На сегодняшний день износ водопроводных сетей приближается к 100%.

Таблица 3.8

| Показатель | Ед. изм., км | На начало 2020 года |
| --- | --- | --- |
| д. Ям-Тесово | км | 7,95 |
| д.Надбелье | км | 1,5 |
| д.Печково | км | 0,8 |
| п.Приозерный | км | 11,8 |
| д.Савлово | км | 1,5 |

Баланс мощности ресурса

Таблица 3.9

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения за 2019 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | м3/сут | 2271,0 |
| Фактическое водопользование с учетом потерь | м3/сут | 271,97 |
| Доля резерва, % | % | +88,02 |

Примечание. Резерв производственной мощности системы водоснабжения рассчитан при условии работы насосного оборудования 1 час в сутки. С учетом этого доля резерва составляет 68%. Поэтому имеется большой запас производственной мощности на текущий момент и на перспективу до 2040 года.

Надежность работы системы

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Я-Тесовского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Информация о качестве воды, поднимаемой из водоисточников, отсутствует.

Действующие тарифы на услуги по холодному водоснабжению

Информация по тарифам на холодную воду на 2020 г. представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 26,82 с учетом НДС | I полугодие |
| 29,51 с учетом НДС | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

По результатам технического обследования централизованных систем водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского поселения выявлены следующие проблемы:

- вода, поднятая со скважин не подвергается очистке, вследствие чего потребители получают воду, не соответствующую требованиям ГН и СанПиН. На станциях ВЗУ требуется установка водопроводных очистных сооружений с бесхлорным методом очистки, что позволит обеспечить потребителей холодной водой, соответствующей требованиям ГН и СанПиН.

- износ объектов водоснабжения. Износ системы водоснабжения составляет более 80%. Все артезианские скважины выработали свой ресурс, что значительно влияет на качество добываемых подземных вод.

- износ сетей водоснабжения. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке.

- низкий процент оснащенности приборами учета холодной воды.

- все населенные пункты не имеют альтернативного водоснабжения в случае выхода из строя существующих артезианских скважин.

## Система водоотведения

Институциональная структура

На территории Ям-Тёсовского сельского поселения услуги по отведению сточных вод оказывает ГУП «Леноблводоканал».

Характеристика системы водоотведения

На территории Ям-Тесовского сельского поселения централизованная система водоотведения действует только в д. Ям-Тесово и п. Приозерный.

д. Ям-Тесово

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой и общественной застройки д. Ям-Тесово собираются самотечной коллекторной канализационной сетью и поступают на канализационные насосные станции.

После КНС, по напорному трубопроводу, сточные воды транспортируются на очистные сооружения биологической очистки. Очищенная и обеззараженная таким образом сточная вода отводится к выпуску в водоем р. Оредеж.

п. Приозерный

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой и общественной застройки п. Приозерный собираются самотечной коллекторной канализационной сетью и поступают на канализационные насосные станции.

После КНС, по напорному трубопроводу, сточные воды транспортируются на очистные сооружения биологической очистки. Очищенная и обеззараженная сточная вода отводится в водоем – реку Тесовая, впадающую в озеро Пристанское.

Информация по очистным сооружениям представлена в таблице 3.11. Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки представлена в таблице 3.12.

Таблица 3.11

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| д. Ям-Тесово | 1983 | 0,7 проектная/0,15 фактическая |
| п.Приозерный | 1956 | 0,4 проектная/0,1 фактическая |

Таблица 3.12

| Наименование объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |
| --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| КОС д.Ям-Тесово |  | приемная камера, 2 аэротенка, вторичные отстойники, иловые карты |  |  |
| КОС п.Приозерный |  | приемный резервуар, двухсекционный аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар, иловые карты |  |  |

Характеристика канализационных насосных станций представлена в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- |
| д.Ям-Тесово | 1988 | 0,15 |
| п.Приозерный | 1956 | 0,1 |

Общая длина сетей канализации составляет 11,61 км. Материал труб – керамика, чугун, асбоцемент; диаметры – от 100 до 200 мм. Износ сетей 100%, имеются утечки, наблюдается большой приток грунтовых вод.

Таблица 3.14

Структура сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта, улицы) | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ям-Тесово | 6,31 | 100-200 | чугун, керамика | 1967-1980 | 100 |
| п. Приозерный | 5,3 | 100-200 | чугун, керамика | 1970-1985 | 100 |

В населенных пунктах, неохваченных централизованными системами водоотведения, для канализации пользуются выгребные ямы.

Баланс мощности ресурса

Таблица 3.15

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2019 год

| Наименование технологической зоны | Суточное поступление сточных вод, м³/сут | Установленная производительность системы холодного водоснабжения, м3/сут | Резерв (+)/дефицит (-) мощности м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС д. Ям-Тесово | 201,73 | 700 | 898,27 |
| КОС п. Приозерный |  | 400 |  |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей д. Ям-Тёсово и п. Приозерный осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Надежность работы системы водоотведения

Для целей комплексного развития системы водоотведения Ям-Тёсовского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей и очистных сооружений.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

По предоставленным данным, доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения составляет 0%.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

Информация о тарифах на услуги по водоотведению на 2020 г. представлена в таблице 3.16.

Таблица 3.16

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 42,60 с учетом НДС | I полугодие |
| 44.14 с учетом НДС | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

В настоящее время одной из основных проблем, в водоотведении Ям-Тесовского сельского поселения, является износ сетей канализации.

Также немаловажная проблема заключается в том, что очистка поверхностно-ливневых сточных вод не производится.

## Система газоснабжения

Согласно ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на территории Ям-Тёсовского сельского поселения отсутствуют газораспределительные сети природного газа.

Населенные пункты Ям-Тёсовского сельского поселения сетевым природным газом не обеспечены.

Сжиженный углеводородный газ

д. Ям-Тесово, п. Приозерный обеспечивает ООО «ЛОГазинвест» двадцать один многоквартирный дом сжиженным газом, некоторые частные дома обеспечиваются привозным баллонным газом. По данным ООО «ЛОГазинвест» на территории Ям-Тёсовского сельского поселения расположены 3 групповые установки для хранения и подачи сжиженного углеводородного газа, из них 2 на территории пос. Приозёрный.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

В настоящее время утилизация коммунальных отходов является острой проблемой на территории Лужского муниципального района в целом. Единственным лицензированным объектом размещения ТКО и ПО Лужского муниципального района является полигон ООО «Авто-Беркут» (Мшинское сельское поселение), где происходит захоронение ТКО I–IV класса опасности, согласно имеющейся лицензии.

Ответственность за организацию санитарной очистки в Ям-Тесовском сельском поселении возложена на администрацию Ям-Тесовского сельского поселения.

Сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные, в настоящее время занимается специализированное предприятие – региональный оператор Ленинградской области – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Применяется контейнерная система сбора.

Система сбора и удаление отходов представлена в таблице 1.6.

Балансы мощности и ресурса

Расчетный объем твердых коммунальных отходов за 2019 год составил 11,23597 тыс. м3. Загруженность полигона составляет ориентировочно 87%.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Информация по тарифам на услуги по вывозу ТКО представлена в таблице 3.17.

Таблица 3.17

Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Наименование | Год с календарной разбивкой | Тарифы, руб./тонну* | Тарифы, руб./м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 4 926,89 | 926,26 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 4 926,89 | 926,26 |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 4 926,89 | 926,26 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5 290,79 | 994,67 |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5 290,79 | 994,67 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5 334,86 | 1 002,95 |

* указывается без налога на добавленную стоимость по основаниям подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения стихийных несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- захоронение ТКО производится на свалках без предварительной сортировки и сепарации.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Ям-Тёсовского сельского поселения на 01.01.2020 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 100 | 0 | 100 |
| Водоснабжение | 78,3 | - | 0 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | - | - | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |
| 1.1. | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 1.1.1. | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| 1.1.2. | Износ сетей | % | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| 1.1.3. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 1.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 1.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 5 | 5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
| 1.2.2 | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
| 1.2.3 | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Необходимо дальнейшее оборудование потребителей приборами учета электроэнергии |
| 2 | Теплоснабжение |
| 2.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 2.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
| 2.1.2 | Износ тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.2. | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 2.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по теплоснабжению |
| 2.2.2 | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.3 | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 3.1.1 | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Развитие системы централизованного газоснабжения не предусматривается |
| 3.1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие системы централизованного газоснабжения не предусматривается |
| 3.2.2 | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.3 | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Водоснабжение |
| 4.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 4.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| 4.1.2 | Износ водопроводных сетей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 73 | 66 | 59 | 52 | 52 | 52 |  |
| 4.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,70 | 17,09 | 15,47 | 13,86 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |  |
| 4.2 | Показатели качества воды |
| 4.2.1 | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить качество подаваемой потребителям воды |
| 4.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.3.1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоснабжению |
| 4.3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.3.3 | Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5 | Водоотведение |
| 5.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 5.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие централизованной системы водоотведения на территории поселения не планируется |
| 5.1.2 | Износ канализационных сетей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |  |
| 5.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 5.2.1 | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие централизованной системы водоотведения на территории поселения не планируется |
| 5.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Развитие централизованной системы водоотведения на территории поселения не планируется |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО |
| 6.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 6.1.1 | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2 | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Обновление парка спецтехники |
| 6.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 6.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Своевременный вывоз ТКО позволит сократить количество жалоб абонентов и составит 0 ед. |
| 6.2.2 | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 6.2.3 | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства существующего полигона ТК |
| 6.2.4 | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Ликвидация несанкционированных свалок |
| н/д – нет данных |

Окончание таблицы 5.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |
| 1.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 1.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| 1.1.2 | Износ сетей | % | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
| 1.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 1.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 1.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
| 1.2.2 | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
| 1.2.3 | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Необходимо дальнейшее оборудование потребителей приборами учета электроэнергии |
| 2 | Теплоснабжение |
| 2.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 2.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
| 2.1.2 | Износ тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 2.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по теплоснабжению |
| 2.2.2 | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.3 | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 3.1.1 | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Развитие системы централизованного газоснабжения не предусматривается |
| 3.1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие системы централизованного газоснабжения не предусматривается |
| 3.2.2 | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.3 | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Водоснабжение |
| 4.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 4.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| 4.1.2 | Износ водопроводных сетей | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
| 4.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4.2 | Показатели качества воды |
| 4.2.1 | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить качество подаваемой потребителям воды |
| 4.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.3.1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоснабжению |
| 4.3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4.3.3 | Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5 | Водоотведение |
| 5.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 5.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие централизованной системы водоотведения на территории поселения не планируется |
| 5.1.2 | Износ канализационных сетей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |  |
| 5.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 5.2.1 | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Развитие централизованной системы водоотведения на территории поселения не планируется |
| 5.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Развитие централизованной системы водоотведения на территории поселения не планируется |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО |
| 6.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 6.1.1 | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2 | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Обновление парка спецтехники |
| 6.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 6.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременный вывоз ТКО позволит сократить количество жалоб абонентов и составит 0 ед. |
| 6.2.2 | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 6.2.3 | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства существующего полигона ТК |
| 6.2.4 | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация несанкционированных свалок |
| н/д – нет данных |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения сельского поселения являются:

- реконструкция объектов системы водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения являются:

- улучшение экологической ситуации на территории Ям-Тёсовского сельского поселения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 260-07 | 2022 г. |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Мероприятия по данному пункту на момент разработки Программы не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.2, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВНБ п.Приозерный | 2021-2031 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения д.Ям-Тесово | 2021-2031 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения п.Приозерный | 2021-2031 |
| 4 | Реконструкция артскважины №2763/1 с установкой ВОС д.Ям-Тесово | 2021-2031 |
| 5 | Реконструкция артскважины №2557 с установкой ВОС д.Ям-Тесово | 2021-2031 |
| 6 | Реконструкция артскважины №3045/1 с установкой ВОС п.Приозерный | 2021-2031 |
| 7 | Реконструкция артскважины №3045/2 с установкой ВОС п.Приозерный | 2021-2031 |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Мероприятия по данному пункту на момент разработки Программы не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Мероприятия по созданию и развитию централизованной системы газоснабжения в период реализации Программы не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду в Ям-Тёсовском сельском поселении предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 2040 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения (перспективу).

I. Проекты, реализуемые действующими на территории Ям- Тесовского сельского поселения организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием сельского поселения. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, Областного бюджета и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Ям-Тесовского сельского поселения или Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного администрацией Ям-Тесовского сельского поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет муниципального образования, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок администрация Ям-Тесовского сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Ям-Тёсовского сельского поселения на период до 2040 г. представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2040 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 3,27 | 3,35 | 3,44 | 3,52 | 3,61 | 4,74 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (Ям-Тесово) | 4372,98 | 4482,04 | 4594,09 | 4708,94 | 4826,66 | 6333,00 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (Приозерный) | 5427,11 | 5562,79 | 5701,86 | 5844,40 | 5990,51 | 7860,07 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 29,51 | 30,25 | 31,00 | 31,78 | 32,57 | 42,74 |
| Водоотведение, руб./м3 | 44,14 | 45,24 | 46,37 | 47,53 | 48,72 | 63,93 |
| Утилизация ТКО, руб./м²: | 926,26 | 994,67 | 1002,95 | 1028,02 | 1053,72 | 1382,58 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Ям-Тёсовского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Ям-Тёсовское СП | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | н/д | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | н/д | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | н/д | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | н/д | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.