# Ленинградская область

Лужский муниципальный район

Администрация Ям-Тесовского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 20 ноября 2017 г. | №№ | 278 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В целях реализации генерального плана поселения муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области 7 октября 2016 года № 381,в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Уставом  Ям-Тёсовского сельского поселения администрация Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

(Приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Ям-Тесовского сельского поселения

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Ям-Тесовского сельского поселения                                            А.Е.Хабаров

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Ям-Тесовское сельское поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

от 20 ноября 2017 г № 278

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области

Паспорт

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Ям-Тесовского сельского поселение Лужского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМ-ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ям-Тесовского сельского поселения на 2017-2027 годы (далее- Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Ям-Тесовского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Ям-Тесовское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для  потребителей и внебюджетных источников

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМ-ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ положения муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в структуре пространственной организации Ленинградской области

Муниципальное образование Ям-Тесовское сельское поселение входит в состав Лужского муниципального района Ленинградской области.

Рассматриваемая территория расположена в восточной части Лужского муниципального района Ленинградской области.

С севера граничит с Гатчинским муниципальным районом Ленинградской области, на востоке с Тосненским муниципальным районом Ленинградской области, на западе с Тесовским, Оредежским, Торковичским, Мшинским сельскими поселениями, Толмаческим городским поселением Лужского муниципального района  Ленинградской области, на юге с Новгородской областью.

Социально-экономическая характеристика Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

Территория поселения занимает площадь 81766 га.

Административным центром  Ям-Тесовского сельского поселения является деревня Ям-Тесово.

На территории Ям-Тесовского сельского поселения находится 49 населенных пунктов, в т.ч. наиболее крупные населенные пункты – д.Ям-Тесово, пос.Приозерный, пос.Чолово

Демография

Численность населения Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района  на 01 января 2016 года  составила  3220 человек.

в Ям-Тесовском сельском поселении:

родилось –23 чел.

умерло –  52 чел.

общий коэффициент рождаемости – 7,1

общий коэффициент смертности -  16,5

коэффициент миграционного прироста населения  -   0,3

Промышленность

Промышленность на территории поселения отсутствует.

Перечень производственных предприятий, осуществляющих деятельность на территориях, прилегающих к пос. Приозёрный

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Деятельность | Класс опасности | Размер ориентировочной СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За границами пос. Приозёрный |
| 1. | ГП «Лужское ДРСУ» | к северо-востоку от пос. Приозёрный | ремонт и содержание дорог | V | 50 |
| 2. | Склад горюче смазочных матералов | севернее пос. Приозёрный | Склад ГСМ | IV | 100 |
| 3. | Машинно-тракторный двор | севернее пос. Приозёрный | ремонт и хранение сельскохозяйственной техники | V | 50 |
| 4. | Пилорама | севернее пос. Приозёрный | обработка древесины | V | 50 |

Сельское хозяйство

На территрии Ям-Тесовского сельского поселения на 01.01.2015 года действует 3 сельскохозяйственных предприятия:

- СПК «Оредежский.

Хозяйство имеет животноводческое и растениеводческое направление.  Количество работников хозяйства  на 01.11.2016 г – 114 человек.

-ООО «Правда»

Хозяйство имеет животноводческое направление. Количество работников хозяйства на 01.11.2016 г – 64 человек.

-ООО «Агрохолдинг Приозерный»

Количество работников хозяйства на 01.11.2016 г – 56 человек.

Хозяйство имеет свиноводческое направление.

Сельское хозяйство  для некоторых населенных пунктов Ям-Тесовского сельского поселения является  единственным видом производственной деятельности и источником заработка для населения.

Сельскохозяйственная продукция в поселении производится  предприятиями и личными подсобными хозяйствами. По состоянию на 1 января 2016 года в Ям-Тесовском сельском поселении 1227 хозяйств.

Инвестиции, строительство

По состоянию на 01.10.2016 г  строительных организаций на территории поселения не зарегистрировано. В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года  государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на территории Ям-Тесовского сельского поселения проводится строительство инженерных сетей (газоснабжение, водопроводные сети, тепловые сети, сети электроснабжения, благоустройство)  по объекту «  Комплексная компактная жилищная застройка и благоустройство территории пос. Приозерный».

Потребительский комплекс и предпринимательство

Торговля играет существенную роль в решении социальных вопросов населения посредством обеспечения его продуктами питания, товарами и услугами. В Ям-Тесовском  сельском поселении представлена только розничная торговля.

Из всего количества объектов торговли Ям-Тесовского сельского поселения около 60% находится в административном центре поселения– дер. Ям-Тесово. Это, прежде всего,  сетевой магазин «Пятерочка», магазин «Лужское РАЙПО» - продажа строительных материалов, хозяйственных и продовольственных товаров; магазин «Домовой» - продажа одежды, ковровых изделий, магазин бытовой техники и хозяйственных товаров ИП Илларионова Е.А, магазин ООО «Полет» - продажа хозяйственных и продовольственных товаров ИП Самсонова Н.П., магазин ООО «Дуэт» - продажа хозяйственных и продовольственных товаров ИП Сурикова Н.Н., магазин продовольственных товаров ИП Куликов П.В., магазин ООО «Надежда» - продажа продовольственных товаров ИП Бармакова Н.А., магазин продажи газет и канцелярских товаров ИП Орлова М.В.

В пос. Приозерный находятся магазин ООО «Полет» - продажа продовольственных товаров ИП Сурикова Н.Н., магазин «Лужское РАЙПО» - продажа строительных материалов, хозяйственных и продовольственных товаров, магазин хозяйственных и продовольственных товаров ИП Куликов П.В. пос.  Приозерный.

Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура,

социальная защита, молодежная политика, физкультура и спорт

На территории поселения находятся  2 общеобразовательные школы:

Школа - МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Героя России, военного летчика Иванова А.В.» в дер. Ям-Тесово  Обучается 164 ученика. Группы детского сада посещают - 42   человека.

МОУ «Загорская начальная школа-детский сад» в пос. Приозерный.  Обучается 29 учащихся. Группы детского сада посещают – 38 человек.

Культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения. В поселении действует Ям-Тесовский ЦКД, который включает в себя: Дом Культуры в д.Ям-Тесово,  библиотека д.Ям-Тесово Дом Культуры в п.Приозерный, библиотека в п.Приозерный, Краеведческий музей п.Приозерный.

На территории поселения функционируют :почтовые отделения в д.Ям-Тесово, пос.Приозерный,  Отделение Сбербанка РФ в д.Ям-Тесово,ФАП д.Ям-Тесово, Ям-Тесовская амбулатория д.Вяжищи, Дом сестринского ухода д.Вяжищи.

Характеристика сети дорог поселения

Структура улично-дорожной сети населенных пунктов Ям-Тесовского сельского поселения основана на транзитных направлениях, формируемых автомобильными дорогами общего пользования регионального значения и местного значения муниципального района, непосредственно к которым примыкают автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения.

Улично-дорожная сеть пос. Приозёрный представлена улицами и дорогами местного значения поселения, автомобильными дорогами регионального значения и местного значения муниципального района.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице

Основные технико-экономические показатели поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | На 2017 г. | На 2027 г. | На 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселка | га | 131,31 | 143,31 | 143,31 |
| 1.1.1. | Жилая зона: |  |  |  |  |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 40,68 | 48,00 | 53,06 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,81/2,68* | 3,49 | 5,12 |
|  | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 0,10/0,51* | 0,61 | 0,61 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 0,13/3,9* | 4,71 | 4,71 |
| 1.1.3. | Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |
|  | зона скверов, парков, бульваров | га | 0,39/0,90* | 1,72 | 1,72 |
|  | зона природного ландшафта | га | 23,65 | 21,38 | 16,55 |
|  | зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | га | 0,74 | 1,41 | 1,41 |
| 1.1.4. | Зона производственного использования: |  |  |  |  |
|  | производственных объектов | га | - | 6,1 | 6,1 |
|  | коммунально-складская зона | га | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 1.1.5. | Зона инженерной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 4,34 | 5,11 | 5,11 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 3,41 | 6,29 | 6,29 |
| 1.1.6. | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | га | 29,22 | 6,59 | - |
|  | зона огородничества | га | 15,58 | 14,29 | 14,29 |
| 1.1.7. | Зона специального назначения |  |  |  |  |
|  | зона специального назначения, связанная с захоронениями | га | 2,55 | 2,55 | 5,67 |
|  | зона санитарно-защитного назначения | га | - | 7,09 | 7,09 |
| 1.1.8. | Территория под объектами улично-дорожной сети | га | 5,13 | 9,39 | 11,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения пос. Приозёрный | чел. | 757 | 790 | 820 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда – всего: | тыс. м2 | 21,95 | 31,45 | 41,85 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда – всего: | м2/чел. | 28,4 | 39,8 | 51,0 |
| 3.3. | Общий объем нового жилищного строительства – всего: | тыс. м2 | - | 9,5 | 19,9 |
| 3.4. | Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. м2/год | - | 0,95 | 0,82 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1. | Объекты образования: |  |  |  |  |
|  | – дошкольного образования | мест | 55 | 55 | 55 |
|  | – начальное образование | мест | 80 | 80 | 80 |
|  | – общего образования (в дер. Ям-Тёсово) | мест | 500 | 500 | 500 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения (дер. Вяжищи и дер. Ям-Тёсово) |  |  |  |  |
|  | – число круглосуточных коек | коек | 25 | 25 | 25 |
|  | – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 40 | 40 | 40 |
| 4.3. | Объекты социальной защиты | мест | - | - | - |
| 4.4. | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |
| 4.4.1. | - спортивные залы, всего | м2 | 288 | 288 | 450 |
| 4.4.2. | - плоскостные спортивные сооружения, всего | м2 | 4455,45 | 10292,45 | 10292,45 |
| 4.5. | Объекты культуры клубного типа | мест | 400 | 400 | 400 |
| 4.6. | Учреждения молодежной политики – подростковые клубы (в дер. Ям-Тёсово и пос. Приозёрный) | м2 | 400 | 400 | 400 |
| 4.7. | Объекты розничной торговли (исключая розничные рынки) | м2 торговой площади | 238,75 | 254,77 | 264,45 |
| 4.8. | Объекты общественного питания | мест | - | 32 | 33 |
| 4.9. | Учреждения бытового обслуживания: |  |  |  |  |
|  | – баня | мест | 25 | 25 | 25 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети: | км | 6,66 | 11,82 | 14,19 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Расходы воды среднесуточные – всего в том числе: | тыс. м3 в год | 40,91 | 58,99 | 82,93 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3 в год | 40,91 | 58,99 | 82,93 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на человека | л/сут на 1 человека | 145 | 204 | 250 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | км | 12,6 | 14,9 | 19,95 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем водоотведения – всего | тыс. м3 в год | 40,91 | 58,99 | 82,93 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений | м3 в сут | 400 | 400 | 400 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3,25 | 2,91 | 2,91 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км | 1,31 | 1,31 | 1,37 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление сжиженного газа – всего | тыс. т/год | 11,16 | 11,72 | 13,74 |
| 6.4.2. | Протяженность газопроводов сжиженного газа | км | 1,32 | 1,32 | 1,37 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч в год | 1,675 | 1,714 | 1,779 |
| 6.5.2. | Рост электрических нагрузок потребителей полная, в том числе: | МВ∙А | - | 1,17 | 1,46 |
|  | – коммунально-бытовых потребителей | МВ∙А |  | 0,26 | 0,55 |
|  | – промышленных предприятий | МВ∙А |  | 0,91 | 0,91 |
| 6.5.3. | Мощность трансформаторов ПС 110 кВ | МВ∙А | 2·6,3 | 2·6,3 | 2·6,3 |
| VII | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество образующихся твердых бытовых отходов | тыс. м3/год | 1,08 | 1,11 | 1,15 |
| VIII | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 8.1. | Пожарный водоем | единиц | 3 | 3 | 3 |

* -  территория за границами поселка

# Инженерная инфраструктура

# Газоснабжение

Природный сетевой газ

Согласно ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на территории Ям-Тёсовского сельского поселения отсутствуют газораспределительные сети природного газа.

Населенные пункты Ям-Тёсовского сельского поселения сетевым природным газом не обеспечены.

Сжиженный углеводородный газ

д.Ям-Тесово, п.Приозерный обеспечивает ООО «ЛОГазинвест» двадцать один многоквартирный дом сжиженным газом, некоторые частные дома обеспечиваются привозным баллонным газом. По данным ООО «ЛОГазинвест» на территории Ям-Тёсовского сельского поселения расположены 3 групповые установки для хранения и подачи сжиженного углеводородного газа, из них 2 на территории пос. Приозёрный :

- ГУ № 14, 6 емкостей по 2,5 м3, размер 46 м2;

- ГУ № 13 (резервная), 3 емкости по 2,5 м3, размер 28,4 м2.

Данные газовые установки пос. Приозёрный находятся в кольце.

Протяженность газопроводов сжиженного газа на территории пос. Приозёрный:

- подземный газопровод – 1,18 км;

-  надземный  газопровод – 0,04 км;

-  ввода – 0,10338 км.

# Электроснабжение

Система электроснабжения Ям-Тесовского сельского поселения  централизованная.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 365000 м.

Источником питания распределительной сети 10 кВ на территории Ям-Тёсовского сельского поселения является ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» с двумя трансформаторами по 6300 кВА (год ввода в эксплуатацию – 1979 г.).

Согласно данным ОАО «Ленэнерго» на 25.12.2016 текущий резерв мощности ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» составляет 4,03 МВ∙А.

Износ оборудования ПС – 100 %. При этом инвестиционными программами ОАО «Ленэнерго» реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» до 2020 года не запланирована.

По территории поселения проходят следующие воздушные линии регионального значения:

- 110 кВ:

ВЛ 110 кВ «Милодежская-1» (ПС № 260 «Милодеж» - ПС № 31 «Рогавка»),

ВЛ 110 кВ «Чоловская-1» ( ПС № 423 «Чолово» - ПС № 260 «Милодеж»),

ВЛ 110 кВ «Торковичская – 1»( ПС № 531 «Торковичи» - ПС № 260 «Милодеж»);

- 35 кВ:

ВЛ 35 кВ «Оредежская-2» (ПС № 35 «Оредеж» - ПС № 260 «Милодеж»),

ВЛ 35 кВ «Тёсовская-5» (ПС № 7 «Тёсово-4» - ПС № 260 «Милодеж»).

По территории пос. Приозёрный проходят следующие воздушные линии местного значения муниципального района (в том числе ТП, электроснабжение которых выполнено от этих ВЛ 10 кВ):

-260-12 (общая длина 9,99 км):

КТП-492 с ТМ-160 кВА;

-260-06 (общая длина 4,11 км):

КТП-445 с ТМ-400 кВА;

3ТП-832 с 2-мя ТМ-400 кВА;

КТПП-657 с ТМГ-250 кВА;

КТП-658 с ТМ-100 кВА.

Охранные зоны для объектов энергетики в филиале ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» установлены в соответствии с требованиями ПУЭ и Постановления Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Электроснабжение поселения удовлетворительное, надежность электроснабжения обеспечивается.

В ПАО «Ленэнерго» специальных программ по реконструкции и развитию объектов электроэнергетики, затрагивающих территорию Ям-Тёсовского сельского поселения, не разработано, за исключением реконструкции сетей в рамках договоров на технологическое присоединение электроустановок заявителей к сетям ПАО «Ленэнерго».

В связи с отсутствием исходных данных по показателю расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением рассчитаны по нормативам и составили на 2017 год – 1,675 млн. кВт∙ч в год.

# Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Ям-Тесовского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин: д.Ям-Тесово - 3 скважины, пос.Приозерный -1 скважина, д.Милодеж – 1 скважина, д.Печково – 1 скважина, д.Щупоголово -1 скважина, д.Пристань- 1 скважина, д.Горыни -1 скважина, д.Волкино- 2 скважины, д.Жерядки, д.Фралево - 1 скважина,   д.Заручье- 1 скважина, Клюкошицы - 1 скважина. д.Паншино – 1 скважина, д.Заслуховье -1 скважина, д.Надбелье – 1 скважина.

В д.Ям-Тесово , п.Приозерный система водоснабжения централизованная.

Общая протяженность водопроводов составляет 7950 м.

В пос. Приозёрный Ям-Тёсовского сельского поселения организована система хозяйственно-питьевого водоснабжения от подземных источников водоснабжения – артезианских скважин. Скважины  № 3045/1 и № 3045/2 пробурены в 1974 году и расположены за границей пос. Приозёрный.

Характеристики водозаборных сооружений в пос. Приозёрный

| № п/п | Населенный пункт | Артезианские скважины | Водонапорные башни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Производительность, м3/сут | Количество, шт. | Емкость, м3 |
| 1. | пос. Приозёрный | 2 | 604 | 1(аварийная | 100 |

Еще 1 артезианская скважина пробурена в 2015 году в центральной части пос. Приозёрный вблизи озера Фролевское, в целях реализации мероприятий проекта планировки территории под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время скважина не задействована.

Основное насосное оборудование системы водоснабжения пос. Приозёрный

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуа-тацию | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Эл. двигатель | Подача, м3/час. | Напор, м |
|  |  |  |  | Марка | кВт |  |  |
| 1 | пос. Приозёрный, у ГСМ, № 3045/1 | 2005 | ЭЦВ 6-6,3-125 | ПЭДВ 4,5-140 | 4,5 | 6,3 | 125 |
| 2 | пос. Приозёрный, у ГСМ, № 3045/2 | 2006 | ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ 8-140 | 8 | 10 | 140 |

Производительность скважин № 3045/1 и № 3045/2 пос. Приозёрный составляет 604 м3/сут или 220,46 тыс. м3/год. Водопотребление в пос. Приозёрный за 2016 год составило 40,921 тыс. м3/год. Резерв производительности скважин составляет 81,44 %. В пос. Приозёрный имеется одна водонапорная башня объемом 100 м куб, в настоящее время является аварийной и выведена из системы водоснабжения населенного пункта.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории пос. Приозёрный отсутствуют.

В пос. Приозёрный централизованным водоснабжением обеспечены все здания по ул. Центральная, ул.Новая. Протяженность водопроводных сетей в пос. Приозёрный - 12,6 км; вид прокладки подземный; материал трубопроводов чугун, металл, диаметр от 25 мм до 225 мм. Износ водопроводных сетей составляет 47,19 %.

Жители индивидуальной жилой застройки, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения, используют индивидуальные скважины и колодцы.

По результатам анализов питьевой воды в пос. Приозёрный, проводимых аккредитованной лабораторией МУП «Лужский водоканал», вода, добываемая из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: мутность (превышение допустимых норм в 2 раза), железо (превышение допустимых норм в 1,5 раза).

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Ям-Тёсовского сельского поселения является следующее:

-водонапорная башня п.Приозерный  является аварийной и выведена из системы водоснабжения населенного пункта;

- вода не подвергается очистки, вследствие чего потребители получают воду не соответствующую требованиям «Вода питьевая», требуется установка водопроводных очистных сооружений с бесхлорным методом очистки, что позволит обеспечить потребителей холодной водой соответствующей требованиям СанПиН;

-  износ объектов водоснабжения составляет более 80 %, артезианские скважины выработали свой ресурс, что значительно влияет на качество добываемых подземных вод.

- износ сетей водоснабжения; замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке;

- скважины не имеют альтернативного водоснабжения в случае выхода из строя существующих артезианских скважин.

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 г.», утвержденной 30.12.2013, на территории пос. Приозёрный планируются мероприятия, отраженные в таблице которые не реализованы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопроводный сетей в пос. Приозёрный 3500 м | 2013-2014 гг. | Местный бюджет и привлеченные средства |
| 2. | Бурение резервной скважины в пос. Приозёрный на 140 м. | 2013 г. | Местный бюджет и привлеченные средства |
| 3. | Строительство водоочистных сооружений в пос. Приозёрный | 2018 г. | Местный бюджет и привлеченные средства |

# Водоотведение. Дождевая канализация

В пос. Приозёрный Ям-Тёсовского сельского поселения существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Централизованным водоотведением обеспечен многоквартирный жилищный фонд и объекты соцкультбыта.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда, предприятий, объектов соцкультбыта самотечно-напорной системой подаются в коллектор и далее на очистные сооружения.

Инженерные объекты системы водоотведения пос. Приозёрный принадлежат МУП «Лужский водоканал».

Канализационные очистные сооружения (КОС) пос. Приозёрный находятся в удовлетворительном состоянии: производительность – 400 м3/сут; ввод в эксплуатацию – 1978 год.  Протяженность сетей канализации - 5,3 км, материал труб – керамика, чугун, асбоцемент; диаметры – от 50 до 200 мм. Общее состояние сетей – удовлетворительное.

В 2016 году было принято КОС пос. Приозёрный 40,921 тыс. м3/год стоков, при этом производительность КОС пос. Приозёрный составляет 146 тыс. м3/год, резерв  производительности КОС составляет 72 %.

Сточные воды пос. Приозёрный по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда насосами марок 4НФ-180 и СМ-100-65-200/4 подаются на КОС пос. Приозёрный. Из приемной камеры очистных сооружений стоки поступают в двухсекционный аэротенк длиной 24 м, шириной каждой секции 6 м, общей глубиной 2,7 м, где происходит биологическая стадия очистки сточных вод. Воздух к аэрационной системе аэротенка подается компрессорами марки 2АФ53Э51Ш. Далее иловая смесь поступает во вторичный отстойник вертикального типа диаметром 6м, где происходит осаждение ила. Оборудовано два вторичных отстойника, в работе находится один из них. Возврат ила в начало аэротенка производится насосами марки СМ-100-65-250/4. Избыточный активный ил периодически под гидростатическим напором выгружается на иловые карты. Осветленная сточная вода по лотку направляется в контактный резервуар диаметром 4 м. Раствор гипохлорита кальция вводится  в лоток перед резервуаром. Осадок из контактного резервуара, периодически под гидростатическим напором удаляется на иловые карты. Очищенная и обеззараженная сточная вода отводится в водоем – реку Тёсова (в 7,5 км от устья), впадающую в озеро Пристанское, водоем 1 категории. Для обработки осадков на КОС пос. Приозёрный оборудованы 2 иловые карты размерами в плане 15·14 м каждая.

Эффективность очистки КОС пос. Приозёрный

| Наименование ингредиентов | Проектные показатели | Фактические показатели 2016 г. |
| --- | --- | --- |
|  | До очистки, мг/дм3 | После очистки, мг/дм3 | Эффект очистки, % | До очистки, мг/дм3 | После очистки, мг/дм3 | Эффект очистки, % |
| Взвешенные вещества | 200 | 20 | 90 | 176,1 | 9,2 | 94,8 |
| БПК полн | 200 | 20 | 90 | 222,5 | 13 | 94,2 |

В настоящее время централизованным водоотведением обеспечены все здания по ул. Центральная.

На территориях, не охваченных централизованным водоотведением, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом.

Индивидуальные жилые дома оборудованы локальными очистными сооружениями и герметичными выгребами. Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном фонде составляет 1,8 м3/год на 1 человека.

В настоящее время одной из основных проблем, в водоотведении пос. Приозёрный является износ сетей канализации.

Также немаловажная проблема заключается в том, что очистка поверхностно-ливневых сточных вод не производится.

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 г.» на территории пос. Приозёрный планируются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения;

- строительство сетей водоотведения на улицах, не имеющих централизованного водоотведения;

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в пос. Приозёрный отсутствует, дождевые воды с территории отводятся по рельефу.

Из-за отсутствия дождевой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

# Теплоснабжение

Источником централизованного теплоснабжения в пос. Приозёрный является котельная установленной мощностью 3,25 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо – дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной пос. Приозёрный 1,65 Гкал/ч  последние годы практически не изменяется. Износ оборудования котельной – 90 %.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в пос. Приозёрный – 1,31 км (3,63 км вместе с дер. Ям-Тёсово по паспорту поселения). За период 2015-2016 гг. была  полностью произведена тепловых сетей.

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечены здания по ул. Центральная. Доля обеспеченных централизованным теплоснабжением квартир в многоквартирном жилищном фонде составляет 100 %.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе.

В поселении разработана и утверждена «Схема теплоснабжения Ям-Тёсовского сельского поселения до 2027 г.». В указанной схеме в пос. Приозёрный планируются следующие мероприятия:

- замена участков тепловых сетей, в том числе в пос. Приозёрный;

- рекомендуется выполнить реконструкцию магистральных трубопроводов с уменьшением условного диаметра 200 мм на 150 мм для пос. Приозёрный;

- строительство новой котельной (в связи с тем, что в пос. Приозёрный котельная исчерпала свой ресурс, реконструкция ее не целесообразна).

В сентябре 2016 года  с ООО «Ресурсосбережение» заключены концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения ( котельных д.Ям-Тесово и пос.Приозерный) и объектов по передаче тепловой энергии ( тепловых сетей). Объектами соглашений являются подлежащие созданию объекты теплоснабжения ( котельные  на твердом топливе п.Приозерный и д.Ям-Тесово) и подлежащие реконструкции объекты по передаче тепловой энергии. Основным видом топлива	 для источников централизованного теплоснабжения в поселении станет твердое топливо.

Баланс тепловой мощности котельной д.Ям-Тёсово

| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012* | 2013-2015 | 2015-2020 | 2020-2027 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,6* | 5,6* | 3,44 | 3,44 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 4,1%. | Гкал/час | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 2,7 | 2,2 | 0,04 | 0,04 |

* Представлена нагрузка существующей котельной   ;

Баланс тепловой мощности котельной п. Приозерный.

| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012* | 2013-2015 | 2015-2020 | 2020-2027 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,25* | 3,25* | 2,14 | 2,14 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 5,5%. | Гкал/час | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 1,65 | 1,35 | 0, 24 | 0, 24 |

- Представлена нагрузка существующей котельной.

Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды

| № п/ п | Наименование источника | Период | Размер- ность | 2012 год | 2015 год | 2020 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Ям- Тёсово | Годовой расход | тонн/год | - | 2136 | 1068 | 1068 |
| 2 | Котельная п.Приозерный | Годовой расход | тонн/год | - | 1077 | 470 | 470 |

# Жилищный фонд

По состоянию на 2017 г. общая площадь жилищного фонда Ям-Тёсовского сельского поселения составляет 163,94 тыс. м2, в том числе:

-многоквартирного -62,69 тыс. м2

– 17,6 тыс. м2 в муниципальной собственности ( в пос.Приозерный 6,3 тыс м2)

–143,24 тыс. м2 в частной собственности.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на постоянное население Ям-Тёсовского сельского поселения составляет 45,1 м2/чел. Данный показатель не отражает реальной обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, так как часть жилищного фонда приходится на незарегистрированное и сезонно проживающее население.

Жилищный фонд поселения представлен многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. Многоквартирные жилые дома в поселении расположены в пос. Приозёрный, дер. Ям-Тесово, дер. Печково, дер. Заручье, дер. Савлово.  Всего в поселении 30 многоквартирных домов общей площадью 62,69 тыс. м2, в том числе в пос. Приозёрный – 9 домов общей площадью 20,65 тыс. м2. Количество квартир в многоквартирных домах – 992, в том числе в пос. Приозёрный – 302 квартиры.

Жилищный фонд пос. Приозёрный представлен среднеэтажными (5 этажей –2 дома), малоэтажными (1–4 этажа –7 домов) и индивидуальными  (1-3 этажа – 13 домов, ориентировочной площадью 1300 м2) жилыми домами. Общая площадь жилищного фонда в пос. Приозёрный – 21,95 тыс. м2, в том числе многоквартирного жилищного фонда - 20,65 тыс. м2, индивидуального – 1,3 тыс. м2;

– обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда в пос. Приозёрный – 28,4 м2 на человека;

– ветхий и аварийный жилой фонд в пос. Приозёрный отсутствует;

Кроме того, в северо-восточной части поселка на ул. Огородной жителям предоставлены земельные участки с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство общей площадью -  6,38 га

В северо-западной части посёлка на кадастровый учет поставлен земельный участок (номер 47:29:05130001:33) общей площадью 6,11 с видом использования –для комплексной компактной застройки. В настоящее время на указанной территории проведены работы по строительству инженерных сетей и благоустройству территории.

Характеристика жилищного фонда Ям-Тёсовского сельского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | На 1 января 2016 года | На 1 января 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 130,92 | 163,94 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед. | 2 021,00 | 2 025,00 |
|  | тыс. м2 | 68,23 | 101,25 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед. | 30,00 | 30,00 |
|  | тыс. м2 | 62,69 | 62,69 |
| из них: |  |  |  |
| требующих замены и модернизации | ед. | 0,00 | 0,00 |
| квартиры в МКД | ед. | 992,00 | 992,00 |
|  | тыс. м2 | 62,69 | 62,69 |
| По формам собственности: |  |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 36,69 | 17,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| многоквартирные дома | ед. | 30,00 | 30,00 |
|  | тыс. м2 | 21,30 | 17,6 |
| квартиры в МКД | ед | 422,00 | 410,00 |
|  | тыс. м2 | 21,30 | 17,6 |
| 1.3. Частный жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 94,63 | 143,24 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | ед. | 2 021,00 | 2 025,00 |
|  | тыс. м2 | 68,23 | 101,25 |
| многоквартирные дома | ед. | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс. м2 | 26,40 | 45,9 |
| квартиры в МКД | ед | 514,00 | 582,00 |
|  | тыс. м2 | 26,40 | 45,9 |
| Из частного жилищного фонда: |  |  |  |
| 1.3.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | ед. | 514,00 | 582,00 |
| их площадь | тыс. м2 | 26,40 | 45,9 |
| 1.3.2. Жилые дома | ед. | 2 021,00 | 2 025,00 |
| их площадь | тыс. м2 | 68,23 | 101,25 |
| 1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы (ЖК, ЖСК): | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах: | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. Жилищный фонд в собственности юридических лиц: | тыс. м2 | 0,32 | 0,32 |
| жилые дома | ед. | 3,00 | 3,00 |
|  | тыс. м2 | 0,18 | 0,18 |
| многоквартирные дома | ед. | 1,00 | 1,00 |
|  | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 |
| квартиры в МКД | ед | 4,00 | 4,00 |
|  | тыс. м2 | 0,14 | 0,14 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | м2/чел. | 45,10 | 45,10 |
| 3. Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | чел. | 38,00 | 38,00 |
| 4. Уровень износа жилищного фонда | % | 80,00 | 80,00 |
| 5. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. м2 | 49,85 | 49,85 |
| горячего водоснабжения | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 |
| отопления | тыс. м2 | 49,85 | 49,85 |
| канализации | тыс. м2 | 49,85 | 49,85 |
| 6. Аварийный жилищный фонд:: |  |  |  |
| количество домов | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ветхий жилищный фонд: |  |  |  |
| количество домов | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 8. Квартиры коммунального заселения | тыс. м2 | 0,63 | 0,63 |
|  | ед. | 18,00 | 18,00 |
| 9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 84,30 | 85,00 |
| горячего водоснабжения | % | 0,00 | 0,00 |
| теплоснабжения | % | 82,00 | 83,00 |
| водоотведения | % | 84,30 | 85,00 |
| газоснабжения | % | 80,00 | 81,00 |
| электроснабжения | % | 80,00 | 81,00 |
| 10. Общий объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 154,00 | 167,00 |

Характеристика многоквартирного жилищного фонда пос. Приозёрный

представлена в таблице.

| п/п | Населенный пункт | № дома | Год постройки | Стены | Этаж | Количество квартир | Общая площадь, м2 | Водопровод | Канализация | Отопление | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Приозёрный | 3 | 1966 | К | 2 | 16 | 710,7 | + | + | + | - |
| 2 | пос. Приозёрный | 4 | 1967 | К | 2 | 16 | 694,7 | + | + | + | - |
| 3 | пос. Приозёрный | 5 | 1976 | П | 5 | 60 | 3329,0 | + | + | + | - |
| 4 | пос. Приозёрный | 6 | 1977 | П | 5 | 60 | 3362,1 | + | + | + | - |
| 5 | пос. Приозёрный | 7 | 1980 | П | 3 | 24 | 2191,9 | + | + | + | - |
| 6 | пос. Приозёрный | 8 | 1983 | П | 3 | 24 | 2131,5 | + | + | + | - |
| 7 | пос. Приозёрный | 9 | 1986 | П | 3 | 27 | 2117,8 | + | + | + | - |
| 8 | пос. Приозёрный | 10 | 1986 | П | 3 | 27 | 2154,5 | + | + | + | - |
| 9 | пос. Приозёрный | 11 | 1994 | П | 4 | 48 | 3956,5 | + | + | + | - |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 20648,7 |  |  |  |  |

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в пос.приозерный проведен капитальный ремонт крыши дома № 4 по ул.Центральная.

Последние 5 лет строительство жилищного фонда в пос. Приозёрный не ведется.

Весь многоквартирный жилищный фонд пос. Приозёрный обеспечен основными системами инженерного обеспечения: водоснабжение, теплоснабжение, канализация.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 80-85 %.

По состоянию на 2017 г. в Ям-Тёсовском сельском поселении 23 семьи стоят в очереди для получения жилья.

На бесплатное предоставление земельных участков по закону Ленинградской области от 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» в пос. Приозёрный население не стоит.

Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В настоящее время утилизация бытовых отходов является острой проблемой на территории Лужского муниципального района в целом. Единственным лицензированным объектом размещения ТБО и ПО Лужского муниципального района является полигон ООО «Авто-Беркут» (Мшинское сельское поселение), где происходит захоронение ТБО I–IV класса опасности, согласно имеющейся лицензии.

Сведения об объектах размещения отходов на территории Ям-Тёсовского сельского поселения

| Отходы | Единица измерения | На 1 января 2016 года | На 1 января 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов размещения отходов | ед. | 9,00 | 10,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| объекты размещения отходов, эксплуатирующие организации которых имеют лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности | ед. | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |
| объекты размещения иловых осадков | ед. | 6,00 | 7,00 |
| объекты размещения технологических промышленных отходов | ед. | 0,00 | 0,00 |
| навозо- и пометохранилища | ед. | 2,00 | 2,00 |
| объекты размещения бытовых и отдельных видов промышленных отходов | ед. | 0,00 | 0,00 |
| Несанкционированные объекты размещения бытовых и промышленных отходов | ед. | 1,00 | 2,00 |
| Объем размещаемых отходов | тыс. т | 1,47 | 2,60 |
| в том числе: |  |  |  |
| промышленных | тыс. т | 0,00 | 0,00 |
| твердых бытовых | тыс. т | 1,37 | 2,49 |
| отходов - осадков очистных сооружений | тыс. т | 0,10 | 0,11 |

В полосе отвода автомобильных дорог периодически фиксируются стихийные несанкционированные свалки.

Снегосвалки и пескобазы на территории поселения отсутствуют.

Генеральная схема санитарной очистки территории Ям-Тёсовского сельского поселения разработана в 2010 г. на период до 2026 г.

Сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, в настоящее время занимается специализированное предприятие, МУП «РАЙОННОЕ ЖКХ», г. Луга.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от неканализованных домовладений осуществляет ООО « Лужский водоканал» по заявкам администрации поселения и частных лиц – владельцев частных домов.

Жидкие отходы вывозятся на очистные сооружения, принадлежащие организации «Водоканал», г. Луга.

Для вывоза ТБО применяется спецтехника, представленная в таблице

Спецавтотранспорт, используемый для вывоза ТБО в Ям-Тёсовском сельском поселении

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м³ | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-415 М | КАМАЗ-53215 | 22,5-27 | - | 4 | 3 |

Средний пробег машин от гаража до места сбора отходов составляет  60 км и от места сбора отходов до полигона - 60 км.

Ответственность за уборку территорий населенных пунктов несет администрация поселения.

Ручную уборку территории жилищного фонда осуществляют дворники Управляющей компании ЖКХ (в настоящее время ООО «УК «Лужское тепло») и владельцы частных домов и земельных участков на основании постановления Главы администрации Ям-Тёсовского сельского поселения, о закреплении  территорий санитарной очистки за предприятиями, организациями, учреждениями, управляющими компаниями, домовладельцами на правах частной собственности и установление границ. В штате отдела УК ЖКХ числится 2 дворников.

Для выполнения механизированной уборки территории администрация Ям-Тёсовского сельского поселения заключает договора с частными компаниями. Уборка осуществляется только в зимнее время и заключается в расчистке снега с проезжей части.

Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

В пос. Приозёрный применяется контейнерная система сбора ТБО – несменяемые мусоросборники объемом 0,75 м3 в количестве 19 шт. расположены на двух контейнерных площадках.

- вблизи дома культуры - 4 контейнера объемом по 0,75 м3;

- вблизи д. № 8 -15 контейнеров объемом по 0,75 м3.

Оборудование на всех контейнерных площадках соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (есть ограждений,  контейнера стоят на твердом водонепроницаемом покрытии). Все площадки расположены на расстоянии 20 – 100 м от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения.

В настоящее время запланированы и проводятся мероприятия по установке мусорных контейнеров закрытого типа( К-12).

Сезонные изменения состава твердых бытовых отходов характеризуются увеличением содержания пищевых отходов, при этом минимум наблюдается весной, а максимум – осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов нового урожая. Сезонные количественные изменения отходов обусловлены присутствием в тёплое время года сезонного населения.

Нормы накопления бытовых отходов в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования представлены в таблице

Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190–225 | 900–1000 |
| от прочих жилых зданий | 300–450 | 1100–1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280–300 | 1400–1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000–3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5–15 | 8–20 |

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Система сбора крупногабаритных отходов (КГО) – бесконтейнерная. Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО, вывоз производится по сигнальной схеме.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

Система сбора и вывоза жидких отходов осуществляется по графику 2 раза в год (осенью и весной) по заявкам на основе заключенных договоров.

Биологические и химические отходы

По данным ГБУЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района» на территории Ям-Тёсовского сельского поселения расположена 2 скотомогильника, с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 м до пос. Приозёрный.

Сбор опасных отходов

По данным администрации на территории Ям-Тёсовского сельского поселения сбор и транспортировку отработавших ресурс ртутьсодержащих приборов осуществляет ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», имеющее лицензию на данный вид деятельности.

## Тарифы на коммунальные ресурсы

Тепловая энергия и горячее водоснабжение

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 527-п « Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории  Лужского муниципального района Ленинградской области в 2017 году

| Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района ленинградской области ( тарифы указываются с учетом НДС) |
| --- |
| Одноставочный, руб/Гкал | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2063,36 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2135,58 |

Горячее водоснабжение на территории поселения  отсутствует

Электроэнергия

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 546-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2017 году»

| Показатель(группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Руб./кВт ч |
| --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Население ,проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним ( тарифы указываются с учетом НДС) |
| Одноставочный тариф | 2,59 | 2,80 |
| Тариф,дифференцированный по двум зонам суток |
| Пиковая зона | 2,73 | 2,94 |
| Ночная зона | 1,32 | 1,49 |

Питьевая вода и водоотведение

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2016 г № 300-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного предприятия Лужского муниципального района «Лужский водоканал» на 2017-2019 годы

| N п/п | Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности | Год с календарной разбивкой | Тарифы, руб./м* |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей муниципального образования "Ям-Тесовское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Питьевая вода | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 22,56 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 23,33 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 23,33 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 24,27 |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 24,27 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 25,09 |
| 2. | Водоотведение | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 36,07 |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 37,30 |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 37,30 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 38,69 |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 38,69 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 39,98 |
| _______________ * Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость. |

Газоснабжение

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской от 16.12.2016 № 299-п Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» населению, а также жилищным эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственникам жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ленинградской области в 2017 году

| Вид реализации | Стоимость |
| --- | --- |
| газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя | 35,19 руб./кг |
| газ сжиженный емкостной | 33,01 руб./кг (68,46 руб./куб.м) |
| С 1 июля 2017 года |  |
| Вид реализации | Стоимость |
| газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя | 36,25 руб./кг |
| газ сжиженный емкостной | 34,00 руб./кг (70,52 руб./куб.м) |

Розничные цены на сжиженный газ указаны с учётом налога на добавленную стоимость.

## Коммунальные услуги

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом РФ, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 –ФЗ  «Об основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,   постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400  «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Постановлением правительства Ленинградской области от 26.12.2016 г №519 « О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 8 мая 2014 г № 174 « Об утверждении предельных максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», решения Совета депутатов Ям-Тесовского сельского поселения

от 14 сентября 2016 г №121

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах

с 16 октября  2016 года

| № п.п. | Оплата жилья по договорам социального найма и договорам на участие собственников жилых помещений в содержании дома | Отдельные квартиры за 1 кв.м общей площади, руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м жилой площади, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0 | 17,33 | 28.6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - содержание общего имущества многоквартирного дома | 2,65 | 4,42 |
|  | - содержание лестничных клеток | 2.74 | 4,52 |
|  | - содержание придомовой территории | 2,45 | 4,04 |
|  | - текущий ремонт общего имущества | 6,06 | 9,99 |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов | 3,43 | 5,63 |
| 2. | *Капитальные дома – одно - двухэтажные | 12,14 | 20,04 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - содержание общего имущества многоквартирного дома | 2,65 | 4,42 |
|  | - текущий ремонт общего имущества | 6,06 | 9,99 |
|  | - вывоз твердых бытовых отходов | 3,43 | 5,63 |

* Примечание: при расчете оплаты за содержание и ремонт жилого помещения в домах с разным уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты:

- капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К - 0,9;

- в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К - 0,65;

- ветхие дома с износом более 60% - для деревянных и более 70% - для кирпичных и каменных - К - 0,3

Тариф на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (при обслуживании раз в три года) с 16 октября  2016 года

| 1. | Для пользователей газом от групповых газовых емкостей или от газобаллонной установки | 0,47 руб./м2 |
| --- | --- | --- |

ТАРИФНАЯ  ПОЛИТИКА

по Ям-Тёсовскому   сельскому  поселению

Лужского  муниципального  района Ленинградской  области

с 16 октября  2016 года

| №п/п | Показатели | Содержание и ремонт жилья, руб./м2 | Плата за найм, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономически обоснованный тариф на 2016 год | 17,33 | 5,55 |
| 2. | Рост тарифов в 2016 году | 4,3% | 0,0 % |

## Размер взноса на капитальный ремонт

## Порядок установления минимального размера взноса на капитальный ремонт, утверждения региональной программы капитального ремонта, определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, определение размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, в Ленинградской области установлены Жилищным кодексом Российской Федерации и Областным законом Ленинградской области N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" (в редакции, действующей в 2017 году).

## Ставки взносов на капитальный ремонт в Ленинградской области

Минимальный размер взноса устанавливается Правительством Ленинградской области ежегодно. Ставка взноса определяется в рублях на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

Ставки взносов на капитальный ремонт в Ленинградской области отражены в таблице.

| Размер взносов на кап. ремонт в Ленинградской области |
| --- |
| год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ставка взносов на капитальный ремонт (рублей/кв.м) | 5,55 | 5,55 | 5,55 |  |  |  |  |

Ставки взносов не повышались с 2014 г. и составляют 5 рублей 55 коп. за 1 кв. метр.

## Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

Постановлением Правительства Ленинградской области от 8 мая 2014 года № 174 определены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Ленинградской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2016 года № 519)

Обоснование величины утвержденных предельных( максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в МО Ям-Тесовское сельское поселение на 2017 год . Набор услуг для всех типов благоустройства :холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Согласно показателям прогноза социально-экономического развития Российской Федерации с 01.07.2017 предусмотрен рост тарифов на тепловую энергию -104,0%, водоснабжение и водоотведение – 104,0%, на электрическую энергию для населения- 105,0%, газоснабжение для населения -103,9 %.Численность населения (доля). Изменение размера платы за КУ которого равно установленному предельному индексу, - 3217 чел  (100%).

Изменение ( прирост) размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации не может превышать индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации. Предельные  (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях не могут превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации более чем на  величину предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным  образованиям от величины индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных разделом 4 основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г № 400.

Оценка уровня негативного воздействия на окружающую среду  и мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения

# Источники и уровень загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов загрязняющих веществ, а так же фонового состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ям-Тёсовского сельского поселения являются пожары в лесных массивах, котельные на твёрдом  топливе, несанкционированные свалки ТБО, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, канализационные очистные сооружения, проезд автотранспорта. Вклад вносят выбросы от печей частного сектора.

На территориях прилегающих к пос. Приозёрный, расположены: склад горюче-смазочных материалов, дорожное ремонтно-строительное управление, пилорама, машино-тракторный двор, котельная, канализационные очистные сооружения.

Деятельность перечисленных объектов неблагоприятно отражается на качестве воздуха в пос. Приозёрный (запылённость, шум, запахи), в связи с этим желательно установить пылегазоулавливающее оборудование с целью обеспечения соблюдения нормативов ПДВ.

От канализационных очистных сооружений в атмосферу выделяются: сероводород, аммиак, этилмеркаптан, метилмеркаптан, углерода оксид, азота оксид, метан.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория поселения относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

Для улучшения качества атмосферного воздуха в пос. Приозёрный следует выполнять следующее:

- на предприятиях установить пылегазоулавливающее оборудование с эффективностью очистки не менее 75 % ,обеспечивать соблюдение нормативов ПДВ.

- ввод запрета на сжигание отходов и растительных остатков на территориях общего пользования;

- организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог общего пользования;

- разработка проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий;

- соблюдение регламентов и режима установленных санитарно-защитных зон;

- организация системы уличной уборки, регулярный полив улиц в тёплый период года;

- содействие техническому переоборудованию транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-3–ЕВРО-5 по выбросам загрязняющих веществ;

- развитие системы мониторинга атмосферного воздуха.

# Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

Ближайший действующий стационарный гидрологический пост (№ 62) наблюдения за качеством поверхностных вод суши Северо-Западного межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северо-Западного УГМС) вблизи дер. Моровино Ям-Тёсовского сельского поселения.

Река Тесова, протекающая вблизи пос. Приозёрный, является притоком р. Оредеж.

Качество воды р. Оредеж определяется как «умеренно загрязнённая». Данные по воздействию сточных вод на окружающую среду отсутствуют.

Источниками загрязнения водотоков и водоемов на территории пос. Приозёрный являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды и поверхностные сточные воды с территории пос. Приозёрный, а так же разливы нефтепродуктов, несанкционированные и стихийные свалки.

В сфере охраны поверхностных вод особенно важны контроль над соблюдением режима водоохранных зон и прибрежных защитный полос и реконструкция системы централизованного водоснабжения и водоотведения для существующей и предлагаемой на перспективу жилой застройки.

В сфере охраны поверхностных вод необходимо:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- проектирование системы дождевой канализации;

- организация отвода дождевых стоков и талых вод по дренажной сети;

- благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- мониторинг за состоянием водных объектов;

- организация регулярного вывоза жидких бытовых отходов с последующей утилизацией на очистных сооружениях;

- установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных домовладениях;

- выполнение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования.

Источники загрязнения почв

Основными факторами загрязнения почв являются выхлопы транспортных средств, несанкционированное размещение бытовых и иных отходов, недостаточная изоляция выгребных ям, не очищаемые стоки сельскохозяйственных и промышленных предприятий, неутилизированный осадок КОС.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в редакции от 25 апреля 2007 года № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

В сфере охраны почв необходимо:

- ликвидация стихийных несанкционированных свалок  в пос. Приозёрный;

- мониторинг состояния почв в жилых зонах, зонах влияния автотранспорта;

- развитие системы использования вторичных ресурсов.

Источники загрязнения подземных вод

Источниками загрязнения подземных вод являются: сельскохозяйственные и промышленные предприятия, выгребные ямы, несанкционированные свалки.

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Ям-Тёсовского сельского поселения используются пресные подземные воды. Забор воды в пос. Приозёрный на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников – 2-ти артезианских скважин.

По результатам анализов аккредитованной лабораторией ОАО «Лужский водоканал» вода из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по следующим показателям: мутность и общее содержание железа. Превышение нормативных показателей железа обусловлено природным составом подземных вод, при этом на действующем водопроводе не проводится соответствующая водоподготовка, отсутствует станция по обезжелезиванию воды. Присоединение вновь строящихся объектов происходит без учёта этих факторов.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется её соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Общие и тремотолерантные колиформные бактерии в питьевой воде не обнаружены.

Охрана подземных вод в целом включает в себя два аспекта – охрану от истощения и загрязнения. В сфере охраны подземных вод необходимо:

- реконструкция водозабора с водоочистными сооружениями;

- достижение нормативного качества питьевой воды;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин);

- рациональное недропользование месторождений подземных вод;

- установка индивидуальных герметичных септиков.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения коммунальной инфраструктуры поселения и оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Развитие коммунальной инфраструктуры поселения принимается в соответствии:

- схемой территориального планирования Ленинградской области утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Ленинградской области № 415 от 29.10.2015, № 490 от 21.12.2015 и № 39 от 01.03.2017) в части развития автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

- схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области;

- муниципальной программой Лужского муниципального района Ленинградской области;

- генеральным планом Ям-Тесовского сельского поселения, утвержденным постановлением правительства Ленинградской области от 07.10.2016 года № 381;

- муниципальной программой «Развития коммунальной инфраструктуры».

Функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры поселения должно осуществятся в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– областной закон от 28 сентября 2004 года № 65-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37 «О концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года (закон Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 45-оз);

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Ленинградской области.

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323);

«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326);

«Социальная поддержка граждан» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296);

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316);

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321).

государственных программ Ленинградской области:

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407);

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400);

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399);

«Современное образование Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398);

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394);

«Охрана окружающей среды Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 368);

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯМ-ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Газоснабжение

«Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2025 года газификация сетевым природным газом пос. Приозёрный не запланировано. Схемой территориального планирования Ленинградской области строительство межпоселкового газопровода до пос. Приозёрный также не запланировано.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в основные положения формирования государственного регулирования цен на газ и тарифы на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» от 27.01.2012 г. № 37, в схеме территориального планирования Лужского муниципального района в качестве альтернативного варианта газоснабжения потребителей Лужского муниципального района предусматривается использование сжиженного природного газа.

Согласно решениям схемы территориального планирования Лужского муниципального района предусматривается перевод котельной пос. Приозёрный, работающей на угле, на более экологичное топливо – сжиженный природный газ. В пос. Приозёрный планировалось строительство блок-модульной котельной, работающей на сжиженном природном газе (расчетная подключенная нагрузка Qmax=2,581 МВт, Qср=2,575МВт).

При этом администрацией поселения принято решение о строительстве новой котельной рядом с существующей. Для новой котельной принято топливо – уголь (с возможностью работы на щепе, торфе и пеллетах). Строительство будет осуществляться при поддержке Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области.

Предлагается перевод существующих потребителей сжиженного углеводородного газа (населения) на сжиженный природный газ на первую очередь. Для этого предлагается использовать существующие газовые установки и существующие распределительные газопроводы. Запланированные к строительству на расчетный срок малоэтажные многоквартирные жилые дома также предлагается обеспечить сжиженным природным газом.

Подача сжиженного природного газа на территорию индивидуальной жилой застройки не планируется.

Объемы газопотребления на территории пос. Приозёрный определены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области».

Показатель потребления газа, м3/год на 1 чел, принят:

– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице

Расчет годового газопотребления коммунально-бытовых потребителей

| Населенный пункт | Потребители | 2016 г. | Первая очередь, 2025 год | Расчетный срок, 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сжиженный углеводородный газ, т/год | Сжиженный природный газ, т/год | Сжиженный природный газ, т/год |
| пос. Приозёрный | Население, пищеприготовление | 11,16 | 11,72 | 13,74 |
|  | Население, индивидуальное отопление | - | - | - |
|  | Котельные (отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов, социальных объектов) | - | - | - |
| Всего |  | 11,16 | 11,72 | 13,74 |

Для газоснабжения коммунально-бытовых потребителей проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

- разработать схему газификации пос. Приозёрный;

- реконструкция установок сжиженного газа в целях перевода существующей системы газоснабжения с сжиженного углеводородного газа на сжиженный природный газ;

- строительство распределительного газопровода длиной 50 м для подачи сжиженного природного газа населению в планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройке пос. Приозёрный.

# Электроснабжение

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года с перспективой до 2030», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008г. № 215-р, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей Лужского энергорайона Ленинградской области на территории Ям-Тёсовского сельского поселения не планируется строительство объектов федерального значения.

Схемой территориального планирования Ленинградской области на первую очередь планируется реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» (замена ячеек).

Схемой территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей района, рекомендовались Ленинградской области следующие мероприятия:

- реконструкция с заменой провода ВЛ 35 кВ «Оредежская-2» (ПС № 35 «Оредеж» - ПС № 260 «Милодеж»);

- реконструкция с заменой провода ВЛ 35 кВ «Тёсовская-5» (ПС № 7 «Тёсово-4» - ПС № 260 «Милодеж»);

- строительство ВЛ 110 кВ ПС № 423 «Чолово» - ПС «Радофинниково»;

- строительство ВЛ 110 кВ ПС № 260 «Милодеж» - ПС «Радофинниково».

Данные предложения не вошли в положения схемы территориального планирования Ленинградской области.

Расчет электрических нагрузок к 2025 г. и 2040 г. с учетом развития жилой застройки пос. Приозёрный. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей». Расчёт электрических нагрузок на территориях проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами производился с учётом пищеприготовления на  плитах на природном газе, для многоквартирной малоэтажной жилой застройки - с учётом пищеприготовления  на электрических плитах мощностью до 10,5.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки пос. Приозёрный

| Населенный пункт | Число домов (кв.), шт. | Электрическая нагрузка | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | активная, кВт | полная, кВ∙А |  |
| пос. Приозёрный: |  |
| 1 очередь (2025 г.) |
| – участок ИЖС в юго-западной части поселка | 30 | 132,0 | 134,7 | строительство ТП 10(20) кВ 1·160 кВ∙А |
| – участок ИЖС в северной части поселка | 25 | 116,6 | 118,9 | строительство ТП 10(20) кВ 1·160 кВ∙А |
| Всего на 1 очередь: | 55 | 249,6 | 253,6 |  |
| Расчетный срок (2040 г.) |
| – многоквартирный жилой дом в центральной части поселка | 13 | 25,1 | 25,6 | строительство ТП 10(20) кВ 1·63 кВ∙А (с учетом нагрузки от планируемого спортивного комплекса) |
| – участок в юго-восточной части поселка | 25 | 116,6 | 118,9 | строительство ТП 10(20) кВ 1·160 кВ∙А |
| – участок в восточной части поселка | 26 | 119,6 | 122,0 | строительство ТП 10(20) кВ 1·160 кВ∙А |
| Всего на расчетный срок: | 64 | 261,3 | 266,6 |  |
| ВСЕГО: | 119 | 510 | 520 |  |

В сфере развития социальной инфраструктуры запланировано на расчетный срок создание спортивного комплекса в центральной части поселка вблизи проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Дополнительная электрическая нагрузка составит 20 кВ∙А.

Дополнительная электрическая нагрузка зоны производственного назначения в южной части пос. Приозёрный определена из расчета средней нагрузки 150 кВ∙А на 1 га новых промышленных территорий. На первую очередь дополнительная электрическая нагрузка зоны производственного назначения составит 915 кВ∙А.

Таким образом, дополнительная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источника электроснабжения с учетом роста нагрузок в связи с запланированным строительством составит:

- ПС № 260 «Милодеж»: первая очередь – 1,17 МВ∙А, расчетный срок – 1,46 МВ∙А.

С учетом полученных значений дополнительной электрической нагрузки на источнике электроснабжения, необходимой для реализации запланированного строительства, учитывая существующую загрузку источника питания, заключенные договора на технологическое присоединение,  проектом генерального плана предлагается:

- при реконструкции ПС № 260 «Милодеж» предусмотреть возможность передачи электроэнергии на напряжении 20 кВ;

- в целях снижения потерь при передаче электроэнергии осуществить перевод распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ.

Данные решения относятся к полномочиям Ленинградской области и Лужского муниципального района Ленинградской области и должны быть отражены в соответствующих схемах территориального планирования.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: первая очередь – 1,714 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 1,779 млн. кВт∙ч в год.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в пос. Приозёрный отображено на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура и улично-дорожная сеть) М 1:5 000.

При осуществлении территориального планирования Ям-Тёсовского сельского поселения учтены интересы Ленинградской области по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения.

Учет в сфере электроснабжения регионального значения (за границей пос. Приозёрный):

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» (основные характеристики: замена ячеек).

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей пос. Приозёрный проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены, в параметрах ВЛ 20 кВ;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в юго-западной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 80 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в северной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·63 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в центральной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в юго-восточной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в восточной части пос. Приозёрный.

# Теплоснабжение

Согласно решениям схемы территориального планирования Лужского муниципального района предусматривается перевод котельной пос. Приозёрный, работающей на угле, на более экологичное топливо – сжиженный природный газ. В пос. Приозёрный планировалось строительство блок-модульной котельной, работающей на сжиженном природном газе (расчетная подключенная нагрузка Qmax=2,581 МВт, Qср=2,575МВт).

При этом администрацией поселения принято решение о строительстве новой котельной, рядом с существующей. Для новой котельной принято топливо – уголь (с возможностью работы на щепе, торфе и пеллетах). Строительство будет осуществляться при поддержке Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области. В сентябре 2016 года  с ООО «Ресурсосбережение» заключены концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения ( котельных д.Ям-Тесово и пос.Приозерный) и объектов по передаче тепловой энергии ( тепловых сетей). Объектами соглашений являются подлежащие созданию объекты теплоснабжения ( котельные  на твердом топливе п.Приозерный и д.Ям-Тесово) и подлежащие реконструкции объекты по передаче тепловой энергии. Основным видом топлива	 для источников централизованного теплоснабжения в поселении станет твердое топливо.

Поскольку основное развитие новых жилых зон планируется в параметрах индивидуальной жилой застройки, предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения. При этом на расчетный срок планируется обеспечить подключение к сети централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения территории проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в центральной части пос. Приозёрный. Дополнительная расчетная тепловая выработка составит 0,215 МВт.

В сфере развития социальной инфраструктуры запланировано строительство на расчетный срок: физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом (площадь пола 18∙9 м). Необходимая тепловая нагрузка по этому объектам составит: расчетный срок – 0,045 МВт.

Централизованное отопление территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки на расчетный срок не планируется. Отопление населения индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сжиженном природном газе, дизельном топливе, электрокотлами, а также за счет печного отопления.

Мощность планируемой котельной должна быть не ниже 2 МВт, предлагается принять мощность 2,5 МВт.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей пос. Приозёрный проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы – общая длина 466 м;

- строительство котельной, в северной части пос. Приозёрный (рядом с существующей котельной) и подключение к существующим тепловым сетям;

- демонтаж существующей котельной пос. Приозёрный, работающей на угле;

- строительство 30 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Приозёрный;

- строительство 30 м сети теплоснабжения для подключения проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в центральной части пос. Приозёрный.

# Водоснабжение

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

Учитывая, что скважины пос. Приозёрный пробурены в 1970 годах и не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по ряду показателей, проектом генерального плана предлагается использование новой артезианской скважины. Если производительность новой артезианской скважины позволит обеспечить поселок в полном объеме, существующие скважины целесообразно перевести в резерв. Поднятая вода должна будет подавать на существующую водонапорную башню, которая в настоящее время является аварийной и выведена из системы водоснабжения населенного пункта, поэтому необходим капитальный ремонт данного объекта.

Предлагается строительство водоочистных сооружений (ВОС) вблизи существующей водонапорной башни, на которые вода подается от артезианских скважин. После очистки вода поступит накопительные емкости водонапорной башни, откуда будет подаваться потребителям.

Развитие системы существующей сети централизованного водоснабжения связано с подключением проектируемых объектов пос. Приозёрный:

на расчетный срок:

- подключение проектируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома в центральной части пос. Приозёрный;

- подключение физкультурно-оздоровительного комплекса – здание спортивного зала (расчетный расход воды составит: 8,0 м3/сут.).

В части развития системы водоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки пос. Приозёрный проектом предлагается строительство водопроводов вдоль улиц в существующей жилой застройке и строительство водопроводной сети вдоль проектируемых улиц с возможностью подключения жилых домов к сети централизованного водоснабжения: на первую очередь – в северной и юго-западной частях поселка, на расчетный срок – в восточной и юго-восточной частях поселка.

Объемы водоснабжения на территории пос. Приозёрный определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Удельная норма водопотребления по территориям индивидуальной жилой застройки пос. Приозёрный принимается 250 л/сут.

Планируемое увеличение объемов водопотребления в пос. Приозёрный

| Населенный пункт | Численность населения расчетной территории, чел. | Удельное водопотребление на одного жителя, л/сут. | Максимальный расход с учет коэффициента неравномерности 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| пос. Приозёрный: |  |
| 1 очередь (2025 г.) |
| – участок ИЖС в юго-западной части поселка | 90 | 250 | 22,50 | 9,86 |
| – участок ИЖС в северной части поселка | 75 | 250 | 18,75 | 8,21 |
| Всего на 1 очередь: |  |  | 41,25 | 18,07 |
| Расчетный срок (2040 г.) |
| – участок многоквартирной застройки в центральной части поселка | 39 | 250 | 9,75 | 4,27 |
| – участок в юго-восточной части поселка | 75 | 250 | 18,75 | 8,21 |
| – участок в восточной части поселка | 78 | 250 | 19,50 | 8,54 |
| Всего на расчетный срок: |  |  | 48,00 | 21,02 |
| ВСЕГО: |  |  | 89,25 | 39,09 |

Водопотребление на расчетный срок на обеспеченных территориях существующей жилой застройки принимается на существующем уровне.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят: на первую очередь – 58,99 тыс. м3/год, на расчетный срок  - 82,93 тыс. м3/год.

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды из систем централизованного водоснабжения на 1 человека по пос. Приозёрный составят: на первую очередь – 74,67 л/сут, на расчетный срок - 101,14 л/сут.

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается из собственных источников – артезианских скважин. Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Возможный водоотбор из существующих артезианских скважин № 3045/1 и № 3045/2 составляет 604 м3/сут. (220,46 тыс. м3/год), что достаточно для обеспечения населения пос. Приозёрный питьевой водой на расчетный срок. Производительность насоса на новой артезианской скважине (пробуренной в 2015 году) предлагается 10 м3/час. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды при отказе любой скважины на расчетный срок, либо переводе существующих скважин  № 3045/1 и № 3045/2 в резерв.

При этом необходимо установление зон санитарной охраны для каждого источника питьевого водоснабжения.

На 1 очередь запланирована замена водопроводов сети централизованного водоснабжения на участках, отслуживших срок службы. С учетом существующего износа, замене к 2025 году будет подлежать 100 % существующей сети - 12,6 км.

В сфере развития системы водоснабжения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство водоочистных сооружений мощностью не менее 230 м3/сут;

- ввод в эксплуатацию артезианской скважины в центральной части пос. Приозёрный (вблизи озера Фролевское) с установкой насоса производительностью 10 м3/час и строительство водовода до проектируемых водоочистных сооружений;

- реконструкция сети централизованного водоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, в пос. Приозёрный, отслуживших срок службы, общей протяженностью 12,6 км;

- строительство 1500 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в юго-западной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки;

- строительство 800 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в северной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки;

- строительство 60 м сети водоснабжения для подключения проектируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома в центральной части пос. Приозёрный;

- строительство 90 м сети водоснабжения, для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса  (спортивного зала);

- строительство 3100 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в юго-восточной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки;

- строительство 1800 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в восточной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки.

# Водоотведение. Дождевая канализация

На расчетный период до 2040 г. предлагается сохранить существующую схему водоотведения пос. Приозёрный. При этом необходимо предусмотреть ремонт сетей централизованного водоотведения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов, на участках существующей сети, отслуживших срок службы.

Развитие системы существующей сети централизованного водоотведения связано с подключением проектируемых объектов пос. Приозёрный:

- подключение проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса.

Для прочих территорий существующей и проектируемой жилой застройки пос. Приозёрный на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Также в связи с высоким процентом износа существующих сетей водоотведения, замене на первую очередь (до 2025 года) будет подлежать 100 % существующей сети – 5,3 км.

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод пос. Приозёрный принято равным удельному среднесуточному водопотреблению по территориям обеспеченным централизованным водоотведением: на первую очередь – 58,99 тыс. м3/год, на расчетный срок 82,93 тыс. м3/год.

Мощность существующих канализационных очистных сооружений (КОС) пос. Приозёрный позволит принимать канализационные стоки в достаточных объемах на расчетный срок. Необходимо производить замену оборудования КОС по мере его амортизации.

Дождевая канализация

В соответствии с утвержденной «Схемой водоснабжения и водоотведения Ям-Тёсовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 г.» и в целях предотвращению загрязнения водных объектов поверхностным стоком генеральным планом планируются строительство системы сбора, отведения и очистки поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) сточных вод. Сбор поверхностных сточных вод предлагается с территорий многоквартирной жилой застройки и общественно-деловых территорий. Для очистки поверхностных сточных вод предлагается строительство очистных сооружений поверхностного стока вблизи существующих КОС пос. Приозёрный. Необходимость строительства канализационной насосной станции и напорного коллектора должна быть определена на следующих стадиях проектирования.

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00.

В сфере развития системы водоотведения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция сети централизованного водоотведения жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы, общей протяженностью 5300 м;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока вблизи существующих КОС пос. Приозёрный мощностью не менее 200 м3/сут;

- строительство 2,56 км сети сбора и отведения поверхностных сточных вод с территорий многоквартирной жилой застройки и общественно-деловых территорий пос. Приозёрный;

- строительство 40 м сети водоотведения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса;

- строительство 60 м сети водоотведения для подключения проектируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома в центральной части пос. Приозёрный.

Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основные проблемы в сфере санитарной очистки территории поселения:

•	отсутствует единая система учёта и контроля над потоками ТБО;

•	учёт объектов санитарной очистки ведется не в полном объёме, не произведён расчёт норм накопления ТБО и реальных объёмов отходов;

•	периодичность удаления твёрдых бытовых отходов в теплое время года не соответствует санитарным правилам временного хранения отходов в мусоросборниках;

•	на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

•	не все организации охвачены договорами на вывоз отходов.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

– выбор и обоснование единой системы обращения с отходами и санитарной очистки территории в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

– проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка с учётом перехода на селективный сбор ТБО, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

– обустройство всех контейнерных площадок в соответствии санитарно-гигиеническим нормам;

– определение мест временного хранения крупногабаритных отходов;

– обоснование необходимых мощностей спецавтохозяйств по удалению твёрдых и жидких бытовых отходов и уборке территории;

– полный охват предприятий и организаций договорами на вывоз отходов.

Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству пос. Приозёрный:

– ремонт покрытий дорог, тротуаров, внутридворовых территорий;

– обустройство газонов, цветников.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Расчет образования твердых бытовых отходов (ТБО) в пос. Приозёрный

| Показатели | Единица измерения | 1 очередь, 2025 г. | расчетный срок, 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | человек | 790 | 820 |
| Общее количество ТБО с│учётом общественных зданий | тыс. м3 в год | 1,11 | 1,15 |
| Площадь твердых покрытий | м2 | 69060 | 83358 |
| Смет с твердых покрытий | тыс. м3 в год | 0,55 | 0,67 |
| Итого расчетный объем образования отходов | тыс. м3 в год | 1,66 | 1,82 |

Исходя из указанных нормативов, можно прогнозировать к 2040 году количество ТБО от населения в следующих объемах:

–1,15 тыс. м3 в год твердых бытовых отходов.

Расчет прогнозируемых объемов ТБО, а также необходимого количества контейнеров при периодичности вывоза – ежедневно и коэффициенте неравномерности отходов 1,25 представлен в таблице

Расчет необходимого количества контейнеров при ежедневном вывозе мусора

| Населенный пункт | Ежедневный объем образования ТБО населения, м3 | Количество контейнеров, объемом 0,75 м3, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | необходимо к 2040 г. | имеется в 2015 г.* | необходима установка** |
|  | 2025 г. | 2040 г. |  |  |  |
| пос. Приозёрный | 3,8 | 3,93 | 6 | 19 | 5 |

*Имеющееся количество контейнеров в поселении рассчитано на вывоз мусора с переодичностью раз в три дня, поэтому их количество больше расчетного

** Необходимо разместить контейнеры во всех планируемых зонах застройки малоэтажными жилыми домами на 4 площадках и на кладбище.

В настоящее время администрацией поселения ведется работа по установке контейнеров закрытого типа К-12 ( 12 м куб) -2 шт

Предлагается рассмотреть вопрос о внедрении системы селективного сбора ТБО в районах новой жилой застройки, а также о переоборудовании существующих контейнерных площадок под площадки с селективным сбором ТБО.

Кроме того, на 1 очередь предлагается оборудование площадок с установкой контейнеров в местах общего пользования: на территории кладбищ, скверов и парков.

До 2040 г. сбор крупногабаритных отходов (КГО) в пос. Приозёрный предлагается осуществлять в контейнеры (мусоросборники) объемом 6 м3.

Для сбора ТБО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов. На 1 очередь организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу ТБО и промышленных отходов.

На период до 2040 г. планируется установка урн вдоль тротуаров, у остановок общественного транспорта, на подъездах к садоводствам, у входов многоквартирных жилых домов и строений общественного назначения, на территории лечебно-профилактических учреждений.

Сбор и удаление отходов от населения требуется осуществлять в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами благоустройства населённых мест. Для вывоза ТБО необходимо использовать в соответствии с техническими возможностями обслуживающей организации не менее одного нового мусоровоза типа КО-415, КО-440-4 или аналогичного, оборудованного системой взвешивания и системой идентификации контейнеров КК-0,75, для вывоза КГО – не менее одного мусоровоза типа МСК-16 или аналогичной машины.

Количество жидких бытовых отходов (ЖБО) от постоянного населения, необеспеченного канализацией, может составить 870  м3 в год или 2,38 м3 в сутки. ЖБО от всех неканализированных домовладений следует вывозить на очистные сооружения поселения, поля ассенизации или специализированные сливные станции. Для сбора ЖБО в не канализируемых домовладениях устраиваются дворовые помойницы со съёмной или открывающейся крышкой (не ближе 50 м от источников водоснабжения). Для повышения частоты вывоза ЖБО можно рекомендовать заключение договоров с населением всех населённых пунктов и обновление автопарка с использованием не менее одной вакуумной машины типа КО-522Б или аналогичной техники (КО-503В-2, КО-515А и другие). При этом требуется скорейший выбор способа и организация утилизации осадка КОС.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- организовать места для сбора ТБО и КГО в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2, доукомплектовать контейнерные площадки контейнерами;

- обеспечить периодичность вывоза ТБО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1;

- доукомплектование автопарка спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ТБО, КГО и ЖБО;

- 100 % охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и ЖБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.1 (включая индивидуальную застройку);

- 100 % охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

- организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 4.

Использование контейнеров малого объёма позволит на расчётный срок перейти к селективному сбору ТБО, в том числе таких вторичных ресурсов как цветные и чёрные металлы, бумага, пластик и стекло. При использовании двух мусоровозов на расчётный срок рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (двух контейнеров):

- «сухих» вторичных ресурсов (изделия из стекла, пластика, бумаги или металлов) на промышленную переработку в специализированные закрытые контейнеры типа КК-0,75;

- «прочих» отходов (включая пищевые и упаковочные материалы) в имеющиеся контейнеры различного объёма.

В целях организации планово-регулярной очистки территорий населенных пунктов  поселения от ТБО и КГО необходимо учесть увеличение нагрузки на используемое в поселении коммунальное оборудование. Рекомендуется переход к механизированной круглогодичной уборке с использованием не менее 1 коммунальной машины типа КО-718 или аналогичной.

Для организации систематического вывоза снега необходимо размещение площадки под снежную свалку вблизи пос. Приозёрный. Площадка должна иметь подъезды с усовершенствованным покрытием, устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта. В летний период допускается на снежную свалку приём смета от подметально-уборочных машин.

В летний период допускается приём смета от подметально-уборочных машин на снежную свалку.

В сфере санитарной очистки планируется:

- размещение 4 контейнерных площадок в планируемых зонах застройки индивидуальными жилыми домами;

- размещение контейнерной площадки на реконструируемом кладбище;

- расширение существующей контейнерной площадки в районе многоквартирной жилой застройки под размещение больших контейнеров для крупногабаритных отходов;

- реконструкция существующих контейнерных площадок с установкой контейнеров для селективного сбора ТБО.

# Влияние планируемых объектов на окружающую среду

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Ориентировочная СЗЗ от промышленных и агропромышленных предприятий IV –V класса опасности, планируемых к размещению на территории пос. Приозёрный составляет 100–50 м.

СЗЗ от реконструируемого кладбища в пос. Приозёрный – 50 м.

Рекомендации по сокращению СЗЗ от действующих предприятий приведены в разделе 2.6.2.

Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий и сооружений хозяйственного назначения в большинстве случаев негативно влияют на водные биоресурсы и среду их обитания. В соответствии с законодательством, при проектировании и работе на данных объектах предусматриваются мероприятия, максимально предотвращающие последствия вредного воздействия.

При размещении на территории  пос. Приозёрный объектов инженерной инфраструктуры и промышленного комплекса, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия своей деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания будут учтены нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Мероприятия на первую очередь:

Для газоснабжения коммунально-бытовых потребителей

- разработать схему газификации пос. Приозёрный;

- реконструкция установок сжиженного газа в целях перевода существующей системы газоснабжения с сжиженного углеводородного газа на сжиженный природный газ;

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей:

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 260 «Милодеж» (основные характеристики: замена ячеек).

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены, в параметрах ВЛ 20 кВ;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в юго-западной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 80 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в северной части пос. Приозёрный;

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей:

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы – общая длина 466 м;

- строительство котельной, в северной части пос. Приозёрный (рядом с существующей котельной) и подключение к существующим тепловым сетям;

- демонтаж существующей котельной пос. Приозёрный, работающей на угле;

В сфере развития системы водоснабжения:

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство водоочистных сооружений мощностью не менее 230 м3/сут;

- ввод в эксплуатацию артезианской скважины в центральной части пос. Приозёрный (вблизи озера Фролевское) с установкой насоса производительностью 10 м3/час и строительство водовода до проектируемых водоочистных сооружений;

- реконструкция сети централизованного водоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, в пос. Приозёрный, отслуживших срок службы, общей протяженностью 12,6 км;

- строительство 1500 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в юго-западной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки;

- строительство 800 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в северной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки;

В сфере развития системы водоотведения:

- реконструкция сети централизованного водоотведения жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы, общей протяженностью 5300 м;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока вблизи существующих КОС пос. Приозёрный мощностью не менее 200 м3/сут;

- строительство 2,56 км сети сбора и отведения поверхностных сточных вод с территорий многоквартирной жилой застройки и общественно-деловых территорий пос. Приозёрный;

в сфере санитарной очистки:

- - размещение 4 контейнерных площадок в планируемых зонах застройки индивидуальными жилыми домами;

- - размещение контейнерной площадки на реконструируемом кладбище;

- - расширение существующей контейнерной площадки в районе многоквартирной жилой застройки под размещение больших контейнеров для крупногабаритных отходов.

Мероприятия на расчетный срок:

Для газоснабжения коммунально-бытовых потребителей

- строительство распределительного газопровода длиной 50 м для подачи сжиженного природного газа населению в планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройке пос. Приозёрный.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей:

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·63 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в центральной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 20 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в юго-восточной части пос. Приозёрный;

- строительство воздушных линий 10(20)кВ в общей протяженностью 30 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1·160 кВ∙А для обеспечения потребителей индивидуальной жилой застройки на территории проектируемой в восточной части пос. Приозёрный.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей:

- строительство 30 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Приозёрный;

- строительство 30 м сети теплоснабжения для подключения проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в центральной части пос. Приозёрный.

В сфере развития системы водоснабжения:

- строительство 60 м сети водоснабжения для подключения проектируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома в центральной части пос. Приозёрный;

- строительство 90 м сети водоснабжения, для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса  (спортивного зала);

- строительство 3100 м сети водоснабжения, вдоль существующих и проектируемых улиц в юго-восточной части пос. Приозёрный для подачи воды в зону индивидуальной жилой застройки;

В сфере развития системы водоотведения:

- строительство 40 м сети водоотведения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса;

- строительство 60 м сети водоотведения для подключения проектируемого малоэтажного многоквартирного жилого дома в центральной части пос. Приозёрный.

в сфере санитарной очистки

- - реконструкция существующих контейнерных площадок с установкой контейнеров для селективного сбора ТБО.

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

По итогам реализации Программы достижение целевых показателей (индикаторов):

- обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах;

- обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека,

- обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения,

- снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды,

- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади,

- обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,

- сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов),

- обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии,

- обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей,

- обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов,

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий,

- сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМ-ТЕСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

# Text boxes

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области